## Аналоги фильтров
Аналоги фильтров
№ | ООО "ИК "Экофилт" | Российские аналоги | [6 empty] | Импортные аналоги
1 | ФВП | ФяВБ, ФяПБ, ФяУБ | ТОВ ПХ ПС ПВ | ФП, ФПв | ВП | ФВП-1, ФВП-2, ФВП-4 | ФВП-I, ФВП-II | ФВП-с, ФВП-п | ChevroNet и др. | Dustpanel | MPM | - | Beliebig kombinierbar | CPMC panel
2 | ФВПМет | ФяРБ | - | ФПж | ВПпр | ФВП-3 | ФВПМет | ФВПМет | MetaNet, HV2000 | Cammetal |  | - | -
5 | ФВКас | ФяГ | ТОВ Г | ФКС | ВГ | ФВКАС-1, ФВКАС-3 | ФВКас-I, ФВКас-II | ФВКас | ChevroNet, AmAir | Camplis G4 | MPP, MSKPN, MSKP | F718, F719 | Z-Line Ex-Protect | Aero panel, APKK panel, APMC panel, FP panel, GP panel, NA panel
3 | ФВК | ФяК | ТОВ К | ФМ | ВМ | ФВК-1, ФВК-2, ФВК-3 | ФВК | ФВК | DriPak | Hi-Flo, City-Flo, Hi-Cap | MPS, MPR, MPG | F766, F743, F745, F725, F726, F728, F729, F744, F746, F748, F749 |  | HD, HQ, HS, LS, HPQ | S KR
4 | ФВК-CARB | ФяК-СП | - | - | - | - | ФВКcarb | ФВК-уголь | - | - | - |  |  | -
| ФВКом |  | ФТОВ | МКР | - | ФВКом-2, ФВКом-3 |  | ФВКом | VariCel | Ecopleat | MMP, MPF | F756, F757, F759 | CompaPleat | CP panel
6 | ФВКом-W | ФяС-К | - | КМП | - | ФВКом-1 | ФВКом-W | ФВКомW | VariCel, BioCel | Opakfil Green | MV, MW | F756, F757, F759 | Compaktfilter | HPQ | MPK
7 | ФВКом-W-GT | ФяС-КТ | - | - | - | - | - | - | DuraVee | Cam GT | MVX |  |  | PT | MPK GT HV
| ФВКом-W-Carb |  | - | - | - | ФВКом-4 | - | ФВКом-уголь | AmerSorb | Citycarb | MV-AC | F760 | Aktivkohle Compaktfilter | HPQ-AK | MPK
8 | ФВА-I | ФяС | ФТОВ | ФАО | - | ФВА-1 | ФВА-I | ФВА-алс | AstroCel, AstroPak | Super Absolute | - | F736, F737, F739, F770, F771 |  | HPG, HPM, HPS
9 | ФВА-II | ФяС | ФТОВ | МКР | - | ФВА-2 | ФВА-II | ФВА-клс | AstroCel-II | Magalam | HFN, HFP, HFS, HFH, HFX, MV | F780, F781, F782 |  | HLA | RS, MS
10 | ФВА-HC | ФяС-МП | - | - | - | ФВА-3 |  | ФВА-HC | AstroCel-III | Sofilair Green | MVH | F780, F781, F782 |  | HVG
11 | ФВА-TM-HOOD |  | - | - | - | - | - | ФВА | AstroCel TM Hood |  | MHH |  |  | Hood filter
12 | ФВКарт | ФПИ | - | - | - | - | ФЭП | - |  | CamPulse EF, HemiPleat | MTF | F781 |  | - | MKK, MKV
13 | ФВФ | ФяП5, ФяП10 | - | ФПпр | ВПпр | ФВФ-1 | ФВФ | ФВФ |  |  | - |  |  | Fancoil (DF) panel
14
15